12.12.2024.

Paziņojums par lēmumu

Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Pasūtītājs) veiktais iepirkums „Kvēlspuldžu nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestādēs”, identifikācijas Nr. RVPIKSD 2024/23, ir noslēdzies.

Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktajā termiņā – līdz 05.11.2024. plkst. 10:00 tika iesniegts viens piedāvājums:

| Pretendents | Iesniegšanas datums un laiks | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- |
| SIA "G.L.B." Reģ. Nr. 40103515831 | 05.11.2024. plkst. 08:13 | EUR 15219.62 |

Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA "G.L.B." (turpmāk - Pretendents) iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst:

- Iepirkuma Nolikuma 7.2.3. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām:

| Izvirzītā prasība | Iesniedzamais/-ie dokuments/-i | SIA "G.L.B." piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 7.2.3. Piedāvātajām precēm ir jābūt CE atbilstības deklarācijām. | Pretendentam jāiesniedz spuldžu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtas piedāvāto gaismekļu CE atbilstības deklarācijas, ko izsniegusi ES neatkarīga atbilstības novērtēšanas institūcija (ja CE atbilstības sertifikāts nav latviešu valodā, tad pretendents iesniedz pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā). | Neatbilst |

- Iepirkuma Nolikuma 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums” noteiktajām sekojošām prasībām:

| 2. Tehniskā piedāvājumu prasības | SIA "G.L.B." piedāvājums |
| --- | --- |
| 2.1. Pretendentam jāiesniedz spuldžu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtas piedāvāto gaismekļu CE atbilstības deklarācijas , kas atbilst šādiem standartiem vai to ekvivalentiem: | Neatbilst |
| 2.2. LVS EN 55015:2013 (Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana). |  |

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 1. |  |  | SIA "G.L.B." piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED spuldze ieskrūvējama – 2.7W - 3.5W E27 |  |  |  |
|  | Daudzums (gab.) |  |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  | Neatbilst |
| 1.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 2. |  |  |  |
| 2 | LED spuldze ieskrūvējama – 2.7W - 3.5W E14 |  |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  | Neatbilst |
| 2.1. | Cokols |  | E27 | Neatbilst |
| 2.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 3. |  |  |  |
| 3 | LED spuldze ieskrūvējama – 5W - 6W E14 |  |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  | Neatbilst |
| 3.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 4. |  |  |  |
| 4 | LED spuldze ieskrūvējama – 5W - 6W E27 |  |  |  |
| 4.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 5. |  |  |  |
| 5 | LED spuldze ieskrūvējama – 8W - 10W E14 |  |  |  |
| 5.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 6. |  |  |  |
| 6 | LED spuldze ieskrūvējama – 8W - 10W E27 |  |  |  |
| 6.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 7. |  |  |  |
| 7 | LED spuldze ieskrūvējama – 10W - 12W E14 |  |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  | Neatbilst |
| 7.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 8. |  |  |  |
| 8 | LED spuldze ieskrūvējama – 10W - 12W E27 |  |  |  |
| 8.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 9. |  |  |  |
| 9 | LED spuldze ieskrūvējama – 11W - 13W E14 |  |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  | Neatbilst |
| 9.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 10. |  |  |  |
| 10 | LED spuldze ieskrūvējama – 11W - 13W E27 |  |  |  |
| 10.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 11. |  |  |  |
| 11 | LED spuldze ieskrūvējama – 12.5W - 15W E27 |  |  |  |
| 11.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 12. |  |  |
| 12 |  | LED spuldze ieskrūvējama – 17W - 21W E27 |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  | Neatbilst |
| 12.7. |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): | Vismaz 20 000 h | Neatbilst |
| Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 13. |  |  |
| 13 |  | LED spuldze ieskrūvējama – 50W - 60W E40 |  |  |
| 13.1. |  | Cokols | E40 | Neatbilst |
| 13.8. |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: | 3000 | Neatbilst |

Iepirkuma komisija 11.12.2024. sēdē nolēma:

1.	Noraidīt pretendenta SIA "G.L.B." (reģistrācijas Nr. 40103515831) piedāvājumu, jo Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas prasībām.

2.	Pamatojoties uz PIL 9.panta 131 daļu un iepirkuma Nolikuma 9.10.2. punktu, izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo iesniegts iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums.

| Komisijas priekšsēdētāja | Ilze Krūmiņa |
| --- | --- |