## Tehn.spec-Tehn.pied
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(aktualizēts 14.10.2024.)
„ Kvēlspuldžu nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestādēs”,
identifikācijas Nr. RVPIKSD 2024/23
Pakalpojuma mērķis, apraksts un tā nepieciešamības pamatojums
Esošo energoneefektīvo kvēlspuldžu nomaiņa ar LED tipa spuldzēm Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestādēs, turpmāk- Iestādes, ļaus samazināt enerģijas patēriņu, izmaksas, vienlaikus uzlabojot gaismas kvalitāti. 9288 kvēlspuldžu nomaiņa paredzēta 70 Iestādēs 76 adresēs.
1. Vispārīgās prasības
1.1. Piegādātājam ir jānodrošina piegādāto spuldžu kvalitāti un tehniskos parametrus apliecinot to ar attiecīgu ražotāja dokumentāciju.
1.2. Piegādātājs uzņemas pilnu atbildību par gaismekļu piegādi uz objektiem (spuldžu nomaiņu Iestāde veic patstāvīgi).
1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par esošo spuldžu utilizēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8. jūlija noteikumiem Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”.
2. Tehniskā piedāvājumu prasības
2.1. Pretendentam jāiesniedz spuldžu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtas piedāvāto gaismekļu CE atbilstības deklarācijas , kas atbilst šādiem standartiem vai to ekvivalentiem:
2.2. LVS EN 55015:2013 (Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana);
2.3. LVS EN 61547:2010 (Vispārīgās apgaismes ierīces. Elektromagnētiskās traucējumnoturības prasības (IEC 61547:2009));
2.4. LVS EN 61000-3-2:2015 (Elektromagnētiskā saderība (EMS). 3-2. daļa: Robežvērtības. Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva ≤ 16 A uz fāzi) (IEC 61000-3-2:2014);
2.5. LVS EN 61000-3-3:2013 (Elektromagnētiskā saderība (EMS). 3-3. daļa: Robežas. Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā strāva ≤16 A uz fāzi un kurām nav īpašu pieslēguma nosacījumu (IEC 61000-3-3:2013));
2.6. Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātu un izsniegtu sertifikātu par gaismekļu atbilstību RoHS direktīvai (ES direktīva Nr. 2011/65/EU) vai cita ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegta tehniskā dokumentācija, kas apliecina gaismekļu atbilstību RoHS direktīvai;
2.7. Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātus un izsniegtus gaismekļu EMC testa rezultātus; EMC testa rezultātos ir apstiprināta gaismekļu atbilstība LVS EN 55015:2013; LVS EN 61000-3-3:2013; LVS EN 61547:2010 un LVS EN 61000-3-2:2006 + A2:2009 standartiem vai cita ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegta tehniskā dokumentācija, kas apliecina gaismekļu EMC testa rezultātus.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Finanšu pārvaldes Starptautisko un investīciju projektu nodaļas vadītāja | I.Doniņa
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja | I. Krūmiņa

## Tehn.spec.1.tabula
Nr.p.k. |  |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 1. |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
1 |  |  | LED spuldze ieskrūvējama – 2.7W - 3.5W E27
|  |  | Daudzums (gab.) |  |  | 86
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  |  | Tehniskais stāvoklis |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
1.1. |  |  | Cokols |  | E27
1.2. |  |  | Gaismas plūsmas veids |  | simetrisks
1.3. |  |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  | 80
1.4. |  |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  | 220-240
1.5. |  |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  | 1
1.6. |  |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  | 100 lm/W
1.7. |  |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h
1.8. |  |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  | 3000
1.9. |  |  | Uzstādīšanas veids |  | ieskrūvējams
1.10. |  |  | Papildus
Nr.p.k. |  |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 2. |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
2 |  |  | LED spuldze ieskrūvējama – 2.7W - 3.5W E14
|  |  | Daudzums (gab.) |  |  | 5
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  |  | Tehniskais stāvoklis |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
2.1. |  |  | Cokols |  | E27
2.2. |  |  | Gaismas plūsmas veids |  | simetrisks
2.3. |  |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  | 80
2.4. |  |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  | 220-240
2.5. |  |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  | 1
2.6. |  |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  | 100 lm/W
2.7. |  |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h
2.8. |  |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  | 3000
2.9. |  |  | Uzstādīšanas veids |  | ieskrūvējams
2.10. |  |  | Papildus
Nr.p.k. |  |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 3. |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
3 |  |  | LED spuldze ieskrūvējama – 5W - 6W E14
|  |  | Daudzums (gab.) |  |  | 350
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  |  | Tehniskais stāvoklis |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
3.1. |  |  | Cokols |  | E14
3.2. |  |  | Gaismas plūsmas veids |  | simetrisks
3.3. |  |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  | 80
3.4. |  |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  | 220-240
3.5. |  |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  | 1
3.6. |  |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  | 100 lm/W
3.7. |  |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h
3.8. |  |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  | 3000
3.9. |  |  | Uzstādīšanas veids |  | ieskrūvējams
3.10. |  |  | Papildus
Nr.p.k. |  |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 4. |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
4 |  |  | LED spuldze ieskrūvējama – 5W - 6W E27
|  |  | Daudzums (gab.) |  |  | 1302
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  |  | Tehniskais stāvoklis |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
4.1. |  |  | Cokols |  | E27
4.2. |  |  | Gaismas plūsmas veids |  | simetrisks
4.3. |  |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  | 80
4.4. |  |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  | 220-240
4.5. |  |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  | 1
4.6. |  |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  | 100 lm/W
4.7. |  |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h
4.8. |  |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  | 3000
4.9. |  |  | Uzstādīšanas veids |  | ieskrūvējams
4.10. |  |  | Papildus
Nr.p.k. |  |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 5. |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
5 |  |  | LED spuldze ieskrūvējama – 8W - 10W E14
|  |  | Daudzums (gab.) |  |  | 684
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  |  | Tehniskais stāvoklis |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
5.1. |  |  | Cokols |  | E14
5.2. |  |  | Gaismas plūsmas veids |  | simetrisks
5.3. |  |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  | 80
5.4. |  |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  | 220-240
5.5. |  |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  | 1
5.6. |  |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  | 90-100 lm/W
5.7. |  |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h
5.8. |  |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  | 3000
5.9. |  |  | Uzstādīšanas veids |  | ieskrūvējams
5.10. |  |  | Papildus
Nr.p.k. |  |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 6. |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
6 |  |  | LED spuldze ieskrūvējama – 8W - 10W E27
|  |  | Daudzums (gab.) |  |  | 4350
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  |  | Tehniskais stāvoklis |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
6.1. |  |  | Cokols |  | E27
6.2. |  |  | Gaismas plūsmas veids |  | simetrisks
6.3. |  |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  | 80
6.4. |  |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  | 220-240
6.5. |  |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  | 1
6.6. |  |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  | 90-100 lm/W
6.7. |  |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h
6.8. |  |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  | 3000
6.9. |  |  | Uzstādīšanas veids |  | ieskrūvējams
6.10. |  |  | Papildus
Nr.p.k. |  |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 7. |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
7 |  |  | LED spuldze ieskrūvējama – 10W - 12W E14
|  |  | Daudzums (gab.) |  |  | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  |  | Tehniskais stāvoklis |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
7.1. |  |  | Cokols |  | E14
7.2. |  |  | Gaismas plūsmas veids |  | simetrisks
7.3. |  |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  | 80
7.4. |  |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  | 220-240
7.5. |  |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  | 1
7.6. |  |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  | 90-100 lm/W
7.7. |  |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h
7.8. |  |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  | 3000
7.9. |  |  | Uzstādīšanas veids |  | ieskrūvējams
7.10. |  |  | Papildus
Nr.p.k. |  |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 8. |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
8 |  |  | LED spuldze ieskrūvējama – 10W - 12W E27
|  |  | Daudzums (gab.) |  |  | 511
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  |  | Tehniskais stāvoklis |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
8.1. |  |  | Cokols |  | E27
8.2. |  |  | Gaismas plūsmas veids |  | simetrisks
8.3. |  |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  | 80
8.4. |  |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  | 220-240
8.5. |  |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  | 1
8.6. |  |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  | 90-100 lm/W
8.7. |  |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  | Vismaz 20 000 h
8.8. |  |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  | 3000
8.9. |  |  | Uzstādīšanas veids |  | ieskrūvējams
8.10. |  |  | Papildus
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 9. |  |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
9 |  | LED spuldze ieskrūvējama – 11W - 13W E14
|  | Daudzums (gab.) |  |  |  | 8
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  | Tehniskais stāvoklis |  |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
9.1. |  | Cokols |  |  | E14
9.2. |  | Gaismas plūsmas veids |  |  | simetrisks
9.3. |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  |  | 80
9.4. |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  |  | 220-240
9.5. |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  |  | 1
9.6. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  |  | 100 lm/W
9.7. |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  |  | Vismaz 20 000 h
9.8. |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  |  | 3000
9.9. |  | Uzstādīšanas veids |  |  | ieskrūvējams
9.10. |  | Papildus
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 10. |  |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
10 |  | LED spuldze ieskrūvējama – 11W - 13W E27
|  | Daudzums (gab.) |  |  |  | 10
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  | Tehniskais stāvoklis |  |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
10.1. |  | Cokols |  |  | E27
10.2. |  | Gaismas plūsmas veids |  |  | simetrisks
10.3. |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  |  | 80
10.4. |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  |  | 220-240
10.5. |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  |  | 1
10.6. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  |  | 100 lm/W
10.7. |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  |  | Vismaz 20 000 h
10.8. |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  |  | 3000
10.9. |  | Uzstādīšanas veids |  |  | ieskrūvējams
10.10. |  | Papildus
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 11. |  |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
11 |  | LED spuldze ieskrūvējama – 12.5W - 15W E27
|  | Daudzums (gab.) |  |  |  | 1912
Preces ražotājs:
Preces modelis:
|  | Tehniskais stāvoklis |  |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
11.1. |  | Cokols |  |  | E27
11.2. |  | Gaismas plūsmas veids |  |  | simetrisks
11.3. |  | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  |  | 80
11.4. |  | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  |  | 220-240
11.5. |  | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  |  | 1
11.6. |  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  |  | 90-100 lm/W
11.7. |  | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  |  | Vismaz 20 000 h
11.8. |  | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  |  | 3000
11.9. |  | Uzstādīšanas veids |  |  | ieskrūvējams
11.10. |  | Papildus
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 12. |  |  |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
12 | LED spuldze ieskrūvējama – 17W - 21W E27
| Daudzums (gab.) |  |  |  |  | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis:
| Tehniskais stāvoklis |  |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
12.1. | Cokols |  |  | E27
12.2. | Gaismas plūsmas veids |  |  | simetrisks
12.3. | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  |  | 80
12.4. | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  |  | 220-240
12.5. | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  |  | 1
12.6. | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  |  | 100 lm/W
12.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  |  | Vismaz 20 000 h
12.8. | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  |  | 3000
12.9. | Uzstādīšanas veids |  |  | ieskrūvējams
12.10. | Papildus
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. Spuldzes tips 13. |  |  |  |  | Pretendenta piedāvātie parametri un ražotāja informācija
13 | LED spuldze ieskrūvējama – 50W - 60W E40
| Daudzums (gab.) |  |  |  |  | 62
Preces ražotājs:
Preces modelis:
| Tehniskais stāvoklis |  |  | Jauns (nelietots)
Vispārīgas tehniskās prasības
13.1. | Cokols |  |  | E40
13.2. | Gaismas plūsmas veids |  |  | simetrisks
13.3. | Krāsu izšķirtspējas koeficients CRI lielāks par: |  |  | 80
13.4. | Barošanas nominālā darba sprieguma diapazons, V |  |  | 220-240
13.5. | Fotobioloģiskā riska drošības grupa saskaņā ar ISSO 17025: |  |  | 1
13.6. | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāk kā: |  |  | 100 lm/W
13.7. | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (L80B10 standarts): |  |  | Vismaz 20 000 h
13.8. | Gaismas temperatūra K +/- 7 %: |  |  | 3000
13.9. | Uzstādīšanas veids |  |  | ieskrūvējams
13.10. | Papildus
9288
Pretendenta pilnvarotā (paraksta tiesīgā) persona:
___________________ _________________ ______________________
/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/
____________________ 2024. gada ___.________________
/sagatavošanas vieta
*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

## Tehniskās spec. 2.tabula
Iestāde | Adrese | Spuldžu skaits (vienības)
Rīgas 200. pirmsskolas izglītības iestāde | Akas iela 1 | 306
Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs MAZĀ ĢILDE | Amatu iela 3 | 5
Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs MAZĀ ĢILDE | Amatu iela 5 | 7
Rīgas 80. vidusskola | Andromedas gatve 11 | 27
Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde | Andromedas gatve 3 | 94
Rīgas 223. pirmsskolas izglītības iestāde | Aptiekas iela 12 | 39
Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestāde | Augusta dombrovska iela 87 | 124
Rīgas 161. pirmsskolas izglītības iestāde | Augusta Dombrovska iela 9C | 18
Pāvula Jurjāna mūzikas skola | Baložu iela 24 | 12
Pāvula Jurjāna mūzikas skola | Baložu iela 27 | 101
Rīgas 63. pamatskola | Baltezera iela 6 | 59
Rīgas 209. pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" | Bišu iela 5 | 68
Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde | Brāļu Kaudzīšu iela 5 | 155
Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde | Brūžu iela 6 | 46
Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņi" | Čiekurkalna 1. līnija 53A | 50
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa" | Dagmāras iela 3 | 77
Rīgas Ostvalda vidusskola | Dammes iela 20 | 204
Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestāde | Dravnieku iela 8 | 109
Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestāde | Dzelzavas iela 17A | 23
Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestāde | Dzelzavas iela 9 | 13
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" | Ērgļu iela 1 | 310
Rīgas 170. pirmsskolas izglītības iestāde | Firsa Sadovņikova iela 20A | 4
Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde | Garā iela 24 | 199
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kadiķītis" | Garā iela 31 | 253
Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestāde | Gludas iela 5 | 40
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks | Hipokrāta iela 25A | 111
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābeļzieds" | Ikšķiles iela 10 | 25
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" | Ikšķiles iela 12 | 89
Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestāde | Ikšķiles iela 8 | 50
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Domino" | Ilūkstes iela 2 | 156
Rīgas 264. pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta atslēdziņa" | Imantas 18. līnija 1 | 42
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" | Imantas 18. līnija 5A | 160
Rīgas 69. pamatskola | Imantas iela 11A | 18
Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" | Īslīces iela 10 | 165
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Jumis" | Jaunrozes iela 12 | 46
Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestāde | Jāņa Grestes iela 3 | 73
Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestāde "Pērlīte" | Jelgavas iela 86 A | 139
Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs | Juglas iela 5 K-3 | 143
Rīgas Anniņmuižas vidusskola | Kleistu iela 14 | 474
Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestāde | Krišjāņa Barona iela 97B | 50
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe" | Latgales iela 289 | 52
Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Lavīzes iela 2A | 116
Rīgas 146. pirmsskolas izglītības iestāde | Līksnas iela 27 | 88
Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde | Marsa gatve 16 | 42
Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde | Marsa gatve 8 | 147
Rīgas 57. pirmsskolas izglītības iestāde | Mazā Caunes iela 3 | 40
Rīgas Arkādijas vidusskola | Melnsila iela 6 | 132
Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis" | Mežciema iela 41 | 55
Rīgas Šaha skola | Pērnavas iela 10 | 3
Rīgas 224. pirmsskolas izglītības iestāde | Prušu iela 82 | 23
Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skola | Prūšu iela 13A | 137
Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skola | Prūšu iela 13B | 457
Rīgas 85. pamatskola | Purvciema iela 23A | 199
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" | Riekstu iela 14 | 208
Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs "Altona" Zolitūdes filiāle | Ruses iela 13 | 6
Puškina licejs | Sarkandaugavas iela 22 | 501
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Māra" | Sesku iela 33B | 46
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa" | Slokas iela 126 | 524
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" | Slokas iela 126A | 243
Rīgas 104. pirmsskolas izglītības iestāde | Slokas iela 207 | 293
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dardedze" | Slokas iela 209 | 98
Rīgas 41. vidusskola | Slokas iela 49A | 74
Rīgas 42. pirmsskolas izglītības iestāde | Sofijas iela 3 | 22
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Teiksma" | Stūrīša iela 16A | 125
Bolderājas Mūzikas un mākslas skola | STŪRMAŅU IELA 31 | 42
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārdega" | Tallinas iela 64 | 57
Rīgas 148 pirmsskolas izglītības iestāde | Tomsona iela 18 | 25
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzilniņa" FILIĀLE | Ulbrokas iela 20 | 141
Rīgas 106. pirmsskolas izglītības iestāde | Ūnijas iela 83 | 48
Rīgas 61. pirmsskolas izglītības iestāde | Vaidavas iela 11 | 88
Rīgas 160.pirmsskolas izglītības iestāde | Vangažu iela 40A | 52
Rīgas Grīziņkalna pirmsskola | Vārnu iela 13A | 89
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Imanta | Vecumnieku iela 7 | 118
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Jumis" | Vietalvas iela 10 | 61
Kultūras pils „Ziemeļblāzma” | Ziemeļblāzmas iela 36 | 440
Augusta Dombrovska Mūzikas skola | Ziemeļblāzmas iela 38 | 412
9288
Pretendenta pilnvarotā (paraksta tiesīgā) persona:
___________________ _________________ ______________________
/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/
____________________ 2024. gada ___.________________
/sagatavošanas vieta
*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

## Tehn.sp.3.tabula Detalizācija
Iestāde | Adrese | Spuldzes tips 1 | Spuldzes tips 10 | Spuldzes tips 12 | Spuldzes tips 13 | Spuldzes tips 2 | Spuldzes tips 3 | Spuldzes tips 4 | Spuldzes tips 5 | Spuldzes tips 6 | Spuldzes tips 7 | Spuldzes tips 8 | Spuldzes tips 9 | Spuldzes tips 11 | Kopā
Augusta Dombrovska Mūzikas skola | Ziemeļblāzmas iela 38 |  |  |  | 62 |  | 31 | 25 | 4 | 241 |  |  |  | 49 | 412
Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Lavīzes iela 2A | [7 empty] | 27 | 89 |  |  |  |  | 116
Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis" | Mežciema iela 41 | 55 | [12 empty] | 55
Bolderājas Mūzikas un mākslas skola | STŪRMAŅU IELA 31 | [8 empty] | 42 |  |  |  |  | 42
Kultūras pils „Ziemeļblāzma” | Ziemeļblāzmas iela 36 | [8 empty] | 440 |  |  |  |  | 440
Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skola | Prūšu iela 13A | [5 empty] | 49 |  | 3 | 60 |  | 25 |  |  | 137
Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skola | Prūšu iela 13B | [5 empty] | 108 | 10 | 64 | 269 |  | 6 |  |  | 457
Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs "Altona" Zolitūdes filiāle | Ruses iela 13 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Pāvula Jurjāna mūzikas skola | Baložu iela 24 | [12 empty] | 12 | 12
Pāvula Jurjāna mūzikas skola | Baložu iela 27 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 92 | 101
Puškina licejs | Sarkandaugavas iela 22 | [5 empty] | 16 |  |  | 140 |  |  |  | 345 | 501
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" | Ikšķiles iela 12 | [6 empty] | 89 | [6 empty] | 89
Rīgas 104. pirmsskolas izglītības iestāde | Slokas iela 207 | [8 empty] | 293 |  |  |  |  | 293
Rīgas 106. pirmsskolas izglītības iestāde | Ūnijas iela 83 | 10 | [5 empty] | 32 |  | 6 |  |  |  |  | 48
Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņi" | Čiekurkalna 1. līnija 53A | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
Rīgas 146. pirmsskolas izglītības iestāde | Līksnas iela 27 | [10 empty] | 88 |  |  | 88
Rīgas 148 pirmsskolas izglītības iestāde | Tomsona iela 18 |  | 6 | [5 empty] | 9 |  | 2 |  | 8 |  | 25
Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde | Andromedas gatve 3 | [8 empty] | 94 |  |  |  |  | 94
Rīgas 160.pirmsskolas izglītības iestāde | Vangažu iela 40A | [12 empty] | 52 | 52
Rīgas 161. pirmsskolas izglītības iestāde | Augusta Dombrovska iela 9C | [8 empty] | 11 |  |  |  | 7 | 18
Rīgas 170. pirmsskolas izglītības iestāde | Firsa Sadovņikova iela 20A | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestāde | Gludas iela 5 | [6 empty] | 11 |  | 29 |  |  |  |  | 40
Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestāde | Dzelzavas iela 17A | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestāde | Dzelzavas iela 9 | [8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
Rīgas 200. pirmsskolas izglītības iestāde | Akas iela 1 | [7 empty] | 172 |  |  |  |  | 134 | 306
Rīgas 209. pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" | Bišu iela 5 | [6 empty] | 39 | 18 | 11 |  |  |  |  | 68
Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde | Brūžu iela 6 | [12 empty] | 46 | 46
Rīgas 223. pirmsskolas izglītības iestāde | Aptiekas iela 12 | [8 empty] | 39 |  |  |  |  | 39
Rīgas 224. pirmsskolas izglītības iestāde | Prušu iela 82 | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestāde | Augusta dombrovska iela 87 | [5 empty] | 16 |  |  | 94 |  |  |  | 14 | 124
Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde | Marsa gatve 16 | [10 empty] | 42 |  |  | 42
Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde | Marsa gatve 8 | [10 empty] | 58 |  | 89 | 147
Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde | Brāļu Kaudzīšu iela 5 | [7 empty] | 21 | 134 |  |  |  |  | 155
Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestāde | Jāņa Grestes iela 3 | [6 empty] | 73 | [6 empty] | 73
Rīgas 264. pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta atslēdziņa" | Imantas 18. līnija 1 | [8 empty] | 42 |  |  |  |  | 42
Rīgas 267. pirmsskolas izglītības iestāde | Dravnieku iela 8 | [7 empty] | 3 | 77 |  |  |  | 29 | 109
Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestāde "Pērlīte" | Jelgavas iela 86 A | [5 empty] | 3 | 98 |  | 32 |  |  |  | 6 | 139
Rīgas 4. pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" | Īslīces iela 10 | [6 empty] | 72 | 7 | 86 |  |  |  |  | 165
Rīgas 41. vidusskola | Slokas iela 49A | [7 empty] | 19 | 18 |  |  |  | 37 | 74
Rīgas 42. pirmsskolas izglītības iestāde | Sofijas iela 3 | [7 empty] | 3 | 19 |  |  |  |  | 22
Rīgas 57. pirmsskolas izglītības iestāde | Mazā Caunes iela 3 | [6 empty] | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 40
Rīgas 61. pirmsskolas izglītības iestāde | Vaidavas iela 11 | [8 empty] | 88 |  |  |  |  | 88
Rīgas 63. pamatskola | Baltezera iela 6 |  |  | 4 |  |  | 10 | 14 |  | 31 |  |  |  |  | 59
Rīgas 69. pamatskola | Imantas iela 11A | [6 empty] | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 18
Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde | Garā iela 24 | 5 |  |  |  |  | 6 | 68 | 6 | 85 |  | 29 |  |  | 199
Rīgas 80. vidusskola | Andromedas gatve 11 | [8 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
Rīgas 85. pamatskola | Purvciema iela 23A | [8 empty] | 154 |  | 45 |  |  | 199
Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestāde | Krišjāņa Barona iela 97B |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  | 37 |  |  |  |  | 50
Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestāde | Ikšķiles iela 8 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
Rīgas Anniņmuižas vidusskola | Kleistu iela 14 |  |  |  |  | 5 | 2 | 251 |  | 106 |  |  |  | 110 | 474
Rīgas Arkādijas vidusskola | Melnsila iela 6 | [8 empty] | 132 |  |  |  |  | 132
Rīgas Grīziņkalna pirmsskola | Vārnu iela 13A | [7 empty] | 38 | 51 |  |  |  |  | 89
Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs MAZĀ ĢILDE | Amatu iela 3 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs MAZĀ ĢILDE | Amatu iela 5 | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
Rīgas Ostvalda vidusskola | Dammes iela 20 | [6 empty] | 7 |  | 109 |  |  |  | 88 | 204
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābeļzieds" | Ikšķiles iela 10 | [12 empty] | 25 | 25
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dardedze" | Slokas iela 209 | [5 empty] | 6 |  | 30 | 12 |  |  |  | 50 | 98
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Domino" | Ilūkstes iela 2 | [8 empty] | 156 |  |  |  |  | 156
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzilniņa" FILIĀLE | Ulbrokas iela 20 | [7 empty] | 13 |  |  |  |  | 128 | 141
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Jumis" | Jaunrozes iela 12 | [6 empty] | 34 |  | 12 |  |  |  |  | 46
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Jumis" | Vietalvas iela 10 | [6 empty] | 57 |  | 4 |  |  |  |  | 61
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kadiķītis" | Garā iela 31 | [6 empty] | 147 |  | 106 |  |  |  |  | 253
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" | Slokas iela 126A | [6 empty] | 205 | 10 | 28 |  |  |  |  | 243
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa" | Dagmāras iela 3 | [6 empty] | 3 |  | 24 |  | 46 |  | 4 | 77
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa" | Slokas iela 126 | [5 empty] | 71 |  | 21 | 138 | 2 |  |  | 292 | 524
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Māra" | Sesku iela 33B | 16 |  |  |  |  | 11 | 19 | [6 empty] | 46
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārdega" | Tallinas iela 64 | [8 empty] | 57 |  |  |  |  | 57
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" | Ērgļu iela 1 | [7 empty] | 73 |  |  | 172 |  | 65 | 310
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" | Riekstu iela 14 | [7 empty] | 118 | 90 |  |  |  |  | 208
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe" | Latgales iela 289 | [8 empty] | 52 |  |  |  |  | 52
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Teiksma" | Stūrīša iela 16A | [5 empty] | 21 |  |  | 104 |  |  |  |  | 125
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" | Imantas 18. līnija 5A | [8 empty] | 160 |  |  |  |  | 160
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Imanta | Vecumnieku iela 7 | [12 empty] | 118 | 118
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks | Hipokrāta iela 25A | [12 empty] | 111 | 111
Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs | Juglas iela 5 K-3 | [6 empty] | 7 | 16 | 117 |  |  |  | 3 | 143
Rīgas Šaha skola | Pērnavas iela 10 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 86 | 10 | 4 | 62 | 5 | 350 | 1302 | 684 | 4350 | 4 | 511 | 8 | 1912 | 9288
Pretendenta pilnvarotā (paraksta tiesīgā) persona:
___________________ _________________ ______________________
/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/
____________________ 2024. gada ___.________________
/sagatavošanas vieta
*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

## Finanšu piedāvājums
4.pielikums pie iepirkuma
Nr. RVPIKSD 2024/23 nolikuma
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Kvēlspuldžu nomaiņa Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestādēs”
(iepirkuma identifikācijas numurs RVPIKSD 2024/23)
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Tālr. numurs:
E-pasts:
Kontaktpersona:*
Kontaktpersonas tālr. numurs, e-pasts:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskās prasības. | Vienības mērvienība | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Vienību skaits | Kopējā cena EUR bez PVN | PVN, EUR | Kopējā cena EUR ar PVN
1 | LED spuldze ieskrūvējama – 3W E27 | gab. |  | 86
2 | LED spuldze ieskrūvējama – 3W E14 | gab. |  | 5
3 | LED spuldze ieskrūvējama – 5,5W E14 | gab. |  | 350
4 | LED spuldze ieskrūvējama – 5,5W E27 | gab. |  | 1302
5 | LED spuldze ieskrūvējama – 9W E14 | gab. |  | 684
6 | LED spuldze ieskrūvējama – 9W E27 | gab. |  | 4350
7 | LED spuldze ieskrūvējama – 11W E14 | gab. |  | 4
8 | LED spuldze ieskrūvējama – 11W E27 | gab. |  | 511
9 | LED spuldze ieskrūvējama – 12W E14 | gab. |  | 8
10 | LED spuldze ieskrūvējama – 12W E27 | gab. |  | 10
11 | LED spuldze ieskrūvējama – 14W E27 | gab. |  | 1912
12 | LED spuldze ieskrūvējama – 19W E27 | gab. |  | 4
13 | LED spuldze ieskrūvējama – 55W E40 | gab. |  | 62
| Kopējā līgumcena EUR |  | 0 | 9288 | 0 | 0 | 0
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj piegādes izmaksas un esošo spuldžu savākšanas un utilizēšananas izmaksas piegādes spuldžu apjomā.
Pretendenta pilnvarotā (paraksta tiesīgā) persona:
___________________ _________________ ______________________
/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/
____________________ 2024. gada ___.________________
/sagatavošanas vieta
*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu