1. pielikums pie iepirkuma

Nr. RVPIKSD 2026/15 nolikuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Afišu stabu remonta, demontāžas, uzglabāšanas,

apkopes un utilizācijas darbu veikšana”

- Pakalpojuma vispārīgs apraksts:

  - Rīgas valstpilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) pieder 83 afišu stabi, kurus apsaimnieko Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, sporta un kultūras departaments (turpmāk – Departaments). Afišu stabi paredzēti afišu, t. i., paziņojumu vai reklāmas plakātu par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām u. tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, izvietošanai.

  - Afišu stabi uzstādīti ilgstošā laika periodā un izgatavoti pēc atšķirīgām tehnoloģijām, izmantojot atšķirīgus materiālus – tie veidoti no betona, skārda vai plastmasas..

  - Afišu stabu uzturēšanai atbilstoši vizuāli tehniskajām un mūsdienīgas pilsētvides estētiskajām prasībām nepieciešama pastāvīga apkope – bojājumu remonts, atsevišķu daļu vai krāsojuma atjaunošana, demontāža u.tml. darbi.

  - Pakalpojuma mērķis – afišu stabu vizuālā un tehniskā stāvokļa uzlabošana, demontāža, pilsētvides sakārtošana.

  - Izpildītājs darbus veic saskaņā ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 77 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu izmantošanas kārtību Rīgā”.

  - Izpildītājs nodrošina, ka veiktie darbi atbilst Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām, sanitārajām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.

- Darba uzdevumi:

  - Izpildītājs pēc Departamenta pieprasījuma veic darbus, kas saistīti ar Pašvaldībai piederošo afišu stabu (Konkursa tehniskās specifikācijas 1. pielikumā) remontu un uzturēšanu - bojāto afišu stabu vai to daļu demontāža, krāsošana, iztaisnošana, remonts, atjaunošana, pārvietošana, demontēto afišu stabu uzglabāšana nojumē (zem jumta) uz laiku (nepārsniedzot līguma darbības termiņu) u.tml. darbi.

  - Afišu stabu saraksts (Konkursa tehniskās specifikācijas 1. pielikumā) ir informatīvs. Ja Līguma darbības laikā saraksts tiek paplašināts ar jauniem afišu stabiem, finanšu piedāvājumā norādītas cenas tiek piemērotas arī uz tiem.

  - Līguma darbības laikā Departaments var mainīt darbu apjomu. Norēķini tiek veikti par faktiski sniegto pakalpojumu, piemērojot finanšu piedāvājumā norādītas cenas par kvadrātmetru.

  - Departaments par nepieciešamo darbu veikšanu afišu stabu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbiem, informē izpildītāju, nosūtot sagatavotu darba uzdevumu ar konkrēto afišu stabu bojājumu vizualizācijām un afišu stabu izvietojumu pilsētvidē.

  - Departaments par nepieciešamo darbu veikšanu informē izpildītāju vismaz vienu darba dienu pirms plānoto darbu veikšanas, izsniedzot darba uzdevumu saskaņā ar Līgumu. Darba uzdevumi var tikt izsniegti arī brīvdienās vai svētku dienās.

  - Izpildītāja pārstāvis, saņemot darba uzdevumu, veic darba apjoma novērtējumu un sagatavo veicamo darbu tāmi atbilstoši finanšu piedāvājumam, iekļaujot tajā visus ar pakalpojumu saistītos izdevumus – transporta, veikto remontdarbu un izmantoto materiālu izmaksas, konstrukcijas demontāžas procesā radušos atkritumu savākšanu, aizvešanu un nodošanu utilizācijai, vietas sakārtošanu, normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un maksājumus un Tāmi saskaņo ar Pasūtītāju.

  - Pakalpojuma izpildi uzsāk pēc darba uzdevuma saskaņošanas ar Departamenta kontaktpersonu.

  - Afišu stabu remontu izpildītājs veic kvalitatīvi, izmantojot klimatiskajiem apstākļiem atbilstošus materiālus, darba uzdevumā noteiktajā termiņā.

  - Afišu stabu demontāžu izpildītājs veic kvalitatīvi, nodrošinot to uzglabāšanu, utilizēšanu un demontāžas vietu sakārtošanu, Departamenta darba uzdevumā noteiktajā termiņā.

  - Departamentam un Izpildītājam vienojoties, darba uzdevuma izpildes termiņi var tikt mainīti nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ (ilgstošs lietus, snigšana, stiprs sals, vējš u.tml.).

  - Ja laika apstākļu vai vandālisma ietekmē afišu stabs ir bojāts, izpildītājs nekavējoties veic vietas sakārtošanas darbus un atjauno sākotnējo stāvokli, pēc nepieciešamības demontē, remontē un atkal uzstāda afišu stabu. Ja laika apstākļu vai vandālisma ietekmē afišu stabs ir bojāts, Departamenta kontaktpersona var darba uzdevumu dot, informējot Izpildītāju telefoniski jebkurā diennakts laikā, arī ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās.

  - Demontēto afišu stabu uzglabāšanu izpildītājs nodrošina tādos apstākļos un veidā, kas saglabā to esošo stāvokli un nepasliktina līdz uzglabāšanas termiņa beigām.

  - Izpildītājs veic darba vietas fotofiksāciju pirms darba izpildes un pēc darbu izpildes, un fotofiksāciju nosūta Departamentam ne vēlāk kā nākamajā dienā vai citā Departamenta noteiktā termiņā. Izpildītājs fotofiksāciju veic kvalitatīvi, nodrošinot panorāmas skatu, afišu stabu un darbu identifikāciju, tā, lai Departaments varētu pārliecināties par uzdoto darbu izpildi.

  - Pēc darba izpildes tiek parakstīts pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Izpildītājs sagatavo rēķinu elektroniski par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem un iesniedz to Pašvaldības portālā www.eriga.lv.

  - Izpildītājs nodrošina veikto darbu garantiju, kas ir spēkā 12 mēnešu laikā no attiecīgo darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas laikā izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš nepilnības vai bojājumus, kas radušies nekvalitatīva darba vai materiālu dēļ.

Afišu stabu saraksts*

„Afišu stabu remonta, demontāžas, uzglabāšanas,

apkopes un utilizācijas darbu veikšana”

| Nr. p. k. | Inventāra Nr. | Adrese |
| --- | --- | --- |
|  | 0519-2 | Aspazijas bulvārī pie Laimas pulksteņa |
|  | 0519-98 | Brīvības ielā pie Tallinas ielas |
|  | 0519-7 | Elizabetes ielā pie Tērbatas ielas |
|  | 0519-27 | Elizabetes ielā pie Ausekļa ielas, Daugavas pusē |
|  | 0519-58 | Emīlijas Benjamiņas ielas un Vilhelma Purvīša ielas krustojumā |
|  | 0519-32 | Hanzas ielā pie Pulkveža Brieža ielas |
|  | 0519-84 | Tilta ielā, blakus ēkai Nr. 11 k-3 |
|  | 0519-29 | Krišjāņa Valdemāra ielā pie Andreja Pumpura ielas |
|  | 0519-82 | Čiekurkalnā, pie Čiekurkalna bibliotēkas |
|  | 0519-43 | Miera ielā pie Mēness ielas |
|  | 0519-59 | Pērnavas ielā 60, pretējā ielas pusē |
|  | 0519-77 | Pērnavas ielas un Krišjāņa Barona ielas krustojumā |
|  | 0519-22 | Pils laukumā |
|  | 0519-14 | Radio ielā, pie ēkas Aspazijas bulvārī Nr. 3 |
|  | 0519-15 | Raiņa bulvārī pie Brīvības ielas |
|  | 0519-3 | Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, pretējā ielas pusē |

*Afišu stabu saraksts ir informatīvs, Līguma darbības laikā tas var tikt mainīts, t. i. no tā izņemot vai tam pievienojot citu afišu stabu (-s), kā rezultātā var mainīties afišu stabu platība.

*Staba remonta izmaksas tiek aprēķinātas kvadrātmetros pēc noteiktā, faktiski izremontētā afišu staba laukuma.

*Afišu stabu saraksts ir informatīvs, Līguma darbības laikā tas var tikt mainīts, t. i. no tā izņemot vai tam pievienojot citu afišu stabu (-s), kā rezultātā var mainīties afišu stabu platība.

Afišu stabu remontu darbi*

„Afišu stabu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana”

| Nr.p.k. | Veicamais darbs | Vienība |
| --- | --- | --- |
|  | Bojāta skārda vai plastmasas afišu staba un pamata pilnīga demontāža | 1 gab. |
|  | Bojāta betona afišu staba un pamata pilnīga demontāža | 1 gab. |
|  | Bojāta afišu staba fasādes cilindra pilnīga atjaunošana ar cinkota skārda loksni | m2 |
|  | Afišu staba nesošās konstrukcijas (cilindra iekšējie stiprinājumi, metāla mezglu konstrukcijas) remonts/atjaunošana ar līdzvērtīgiem materiāliem. | 1 gab. |
|  | Bojāta afišu staba standarta jumta konstrukcijas remonts (bojājums līdz 30%) | 1 gab. |
|  | Bojāta vēsturiskā afišu staba jumta konstrukcijas remonts (bojājums līdz 30%) | 1 gab. |
|  | Bojāta vēsturiskā betona afišu staba jumta konstrukcijas remonts (bojājums līdz 30%) | 1 gab. |
|  | Standarta afišu staba jumta konstrukcijas izgatavošana un uzstādīšana | 1 gab. |
|  | Vēsturiskā skārda vai plastmasas afišu staba jumta konstrukcijas izgatavošana un uzstādīšana | 1 gab. |
|  | Vēsturiskā betona afišu staba jumta konstrukcijas izgatavošana un uzstādīšana | 1 gab. |
|  | Betona afišu staba cilindra nomaiņa | 1 gab. |
|  | Betona afišu staba karnīzes izgatavošana un uzstādīšana | 1 gab. |
|  | Afišu staba konstrukcijas krāsošana | m2 |
|  | Afišu staba notīrīšana, plaisu špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana | m2 |
|  | Šķība vai apgāzta betona afišu staba iztaisnošana | 1 gab. |
|  | Šķība vai apgāzta skārda vai plastmasas afišu staba iztaisnošana | 1 gab. |
|  | Skārda afišu staba detaļu iztaisnošana (buktes, locījumi) | 1 gab. |
|  | Afišu staba pārvietošana (demontēšana, transportēšana un uzstādīšana citā vietā) Rīgas pilsētas robežās | 1 gab. |
|  | Afišu staba pārvietošana uz noliktavu (demontēšana, transportēšana) un uzstādīšana citā vietā pēc uzglabāšanas | 1.gab. |
|  | Afišu stabu aprīkošana ar inventāra numurzīmi. Inventāra numurzīmi izsniedz Departaments | 1.gab. |
|  | Afišu staba aprīkošana ar horizontālām, cinkotām metāla stīpām | 1 gab. |
|  | Afišu staba pamatu (līdz 30 cm) betonēšana | 1 gab. |
|  | Rīgas pilsētas mazā ģerboņa izgatavošana no cinkota metāla (krāsots trijos toņos, atbilstoši Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.181”Par Rīgas pilsētas simboliku” ) un uzstādīšana uz afišu staba augšējās daļas proporcionāli izmēram | 1 gab. |
|  | Rīgas pilsētas mazā ģerboņa izgatavošana no cinkota metāla (krāsots, krāsas tonis RAL 7030) un uzstādīšana uz afišu staba augšējās daļas proporcionāli izmēram | 1 gab. |
| Afišu stabu un detaļu krāsošanai izmantojamais krāsas tonis pēc RAL sistēmas Nr.7039. Jaunu, vēsturiskās vides, un jauna, ārpus vēsturiskās vides, afišu stabu jumta konstrukciju izgatavošana jāveic atbilstoši paraugam Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā. |  |  |

Afišu staba utilizācijas darbi*

„Afišu stabu remonta, demontāžas, uzglabāšanas,

apkopes un utilizācijas darbu veikšana”

| Nr.p.k. | Veicamais darbs | Vienība |
| --- | --- | --- |
|  | Bojāta skārda vai plastmasas afišu staba utilizācija | 1 gab. |
|  | Bojāta betona afišu staba pilnīga utilizācija | 1 gab. |

Labiekārtošanas darbi pēc afišu staba  demontāžas*

„Afišu stabu remonta, demontāžas, uzglabāšanas,

apkopes un utilizācijas darbu veikšana”

| Nr.p.k. | Veicamais darbs | Vienība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Asfalta seguma atjaunošana (ieskaitot grunts sagatavošanu) | m2 |
| 2. | Bruģa seguma atjaunošana (ieskaitot grunts sagatavošanu) | m2 |
| 3. | Zālāja atjaunošana (ieskaitot grunts sagatavošanu) | m2 |

Nestandarta darbi*

„Afišu stabu remonta, demontāžas, uzglabāšanas,

apkopes un utilizācijas darbu veikšana”

| Nr.p.k. | Veicamais darbs | Vienība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ārkārtas gadījumu un neparedzēto bojājumu likvidēšana nekavējoties (laikā posmā no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00), t.sk. brīvdienās un svētku dienās | 1 h |
| 2. | Ārkārtas gadījumu un neparedzēto bojājumu likvidēšana nekavējoties (laikā posmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00), t.sk. brīvdienās un svētku dienās | 1 h |
| 3. | Demontēta afišu staba uzglabāšana noliktavā | 1 mēnesis |

*Norādīti galvenie darbu veidi, veicamo darbu sastāvs, veids un apjoms var mainīties.

Vēsturiskā un standarta afišu staba paraugi.

Vēsturiskais afišu staba paraugs ar ornamentālo rotājumu jumta konstrukcijā

Afišu staba paraugs ar standarta jumta konstrukciju

Rīgas pilsētas mazais ģerbonis un tā novietojums uz afišu staba

Krāsu toņi: sudraba krāsa – Pantone 877C, zelta krāsa – Pantone 873C, melnā krāsa – Pantone black.

Tehniskās specifikācijas sagatavotājs: Ričards Štrauhs

Sagatavošanas datums 28.04.2026.

Pēdējais aktualizācijas datums: 12.05.2026.