## Koptāme
Kopsavilkums
Pasūtītājs: |  | Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība
Būves nosaukums: |  | Sv. Pētera Luterāņu baznīcas iekšējie elektrotīkli
Objekta adrese: |  | Reformācijas laukums 1
Tāme sastādīta:
Par kopējo summu, EUR
Kopējā darbietilpība, c/h
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 2-1 | 6. kārta. Siltummezgla rekonstrukcija
2 | 2-2 | 8. kārta. Biroja telpas elektroapgāde
Kopā
Virsizdevumi |  |  | __%
Peļņa |  |  | __%
Kopā bez PVN
PVN 21%
Pavisam kopā ar PVN
| Sastādīja: |  |  | 2018. gada "___"._____________
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 6.kārta
Lokālā tāme Nr.2-1
6. kārta. Siltummezgla rekonstrukcija
Objekta nosaukums: RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība
Būves nosaukums: Sv. Pētera Luterāņu baznīcas iekšējie elektrotīkli
Būves adrese adrese: Reformācijas laukums 1
Tāme sastādīta | [11 empty] | Tāmes izmaksas:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehā-nismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehā-nismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektriskās sadalnes un papildiekārtas
1 |  | Sadalnes skapis IP44, v/apm. SS03 | kompl. | 1
2 |  | Pārsprieguma aizsardzība C klases, t.sk. - izlādnis V20-C/3-NPE – 1 kompl.(iekļauts sadalē) | kompl. | 1
Spēka iekšējie elektroapgādes tīkli
3 |  | Kontaktligzdu bloks (400V+230V) ar slēdzi komplektā | gab. | 1
Apgaismojuma iekšējie elektroapgades tīkli
4 |  | Sienas gaismeklis ar kompaktajām luminiscences 2x18W, HF palaidēju, IP44 | kompl. | 2
5 |  | Griestu gaismeklis ar T5 luminiscences spuldzēm, 2x49W, HF palaidēju, IP 54 | kompl. | 3
6 |  | Griestu gaismeklis ar T5 luminiscences spuldzēm, 2x49W, HF palaidēju, IP 54, avārijas, ar barošanas bloku 1.st | kompl. | 1
Vadības skapji un slēdži
7 |  | Slēdzis ar rāmjiem, 1P, 10A, v/a, IP44 | gab. | 1
8 |  | Montāžas kārba IP44 | gab. | 1
Maģistrālie tīkli
9 |  | Kabelis ar vara dzīslām, NYM:
10 |  | 5x16mm2 | m | 90
11 |  | Plastmasas caurules (sanmezgla telpā):
12 |  | Ø40mm | m | 20
13 |  | Kabeļa gala apdare:
14 |  | 16mm2 | kompl. | 2
15 |  | Kabeļu kurpes:
16 |  | 16mm2 | gab. | 10
Apgaismojuma tīkli
17 |  | Kabelis ar vara dzīslām, NYM:
18 |  | 4x1.5mm2 | m | 60
19 |  | Plastmasas caurules:
20 |  | Ø20mm | m | 60
Spēka tīkli
21 |  | Kabelis ar vara dzīslām, NYM:
22 |  | 5x2.5mm2 | m | 15
23 |  | Plastmasas caurules:
24 |  | Ø25mm | m | 15
Potenciālu izlidzināšanas sistēmas
25 |  | Papildus potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 1
26 |  | Zemējuma vads HO7V-K 1x16 | m | 50
27 |  | Zemējuma vads HO7V-K 1x6 (iekārtu zemēšanai) | m | 40
Citi darbi
28 |  | Demontāžas darbi un utilizācija maināmai elektroiekārtai | kompl. | 1
29 |  | Esošā avārijas gaismekļa pārslēgšana pie SS03 | kompl. | 1
30 |  | Maģistrālā kabeļa pieslēgšana galvenajā sadalē GS | kompl. | 1
31 |  | Ugunsdroša aizdare | kompl. | 1
32 |  | Papildmateriāli | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
| Sastādīja: |  |  | 2018. gada "___"._____________
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 8.kārta
Lokālā tāme Nr.2-1
8. kārta. Biroja telpas elektroapgāde
Objekta nosaukums: RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība
Būves nosaukums: Sv. Pētera Luterāņu baznīcas iekšējie elektrotīkli
Būves adrese adrese: Reformācijas laukums 1
Tāme sastādīta 2018. gada 18.martā | [11 empty] | Tāmes izmaksas:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehā-nismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehā-nismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektriskās sadalnes un papildiekārtas
1 |  | Sadalnes skapis IP44, v/apm.AS21 | kompl. | 1
2 |  | Sadalnes skapis IP44, v/apm.SS21 | kompl. | 1
3 |  | Sadalnes skapis IP44, v/apm.DS21 | kompl. | 1
4 |  | Pārsprieguma aizsardzība C klases, t.sk. - izlādnis V20-C/3-NPE – 1 kompl.(iekļauts sadalē) | kompl. | 3
Spēka iekšējie elektroapgādes tīkli
5 |  | Kontakligzda ar rāmi 16A, 230V, IP44, z/a | gab. | 7
6 |  | Kontakligzdu bloks kanālā 2x(16A, 230V, IP20, z/a) | gab. | 6
7 |  | Kontakligzdu bloks kanālā 3x(16A, 230V, IP20, z/a) | gab. | 8
8 |  | Datoru kontakligzdu bloks kanalā 2x(16A, 230V, IP20, z/a) | gab. | 9
9 |  | Montāžas kārba IP20 | gab. | 7
10 |  | Papildus kontaktligzdas esošai elektrotehnikai (arī 4 stāvā) | gab. | 7
Apgaismojuma iekšējie elektroapgades tīkli
11 |  | Iebūvēts griestu gaismeklis ar T5 luminiscences spuldzēm 4x14W, HF palaidēju, IP20 (2 un 3.st) | kompl. | 10
12 |  | Iebūvēts griestu gaismeklis ar T5 luminiscences spuldzēm 4x14W, HF palaidēju, IP20, avārijas, ar baroš. bloku (2 un 3.st) | kompl. | 2
13 |  | Piekārtais griestu gaismeklis ar T5 luminiscences spuldzēm 4x14W, HF palaidēju, IP20 (4.st) | kompl. | 8
14 |  | Piekārtais griestu gaismeklis ar T5 luminiscences spuldzēm 4x14W, HF palaidēju, IP20, avārijas, ar baroš. bloku (4st) | kompl. | 1
15 |  | Griestu gaismeklis ar kompaktajām luminiscences spuldzem 1x40W, HF palaidēju, IP20 (kāpņu telpā) | kompl. | 6
16 |  | Griestu gaismeklis ar kompaktajām luminiscences spuldzem 1x40W, HF palaidēju, IP20, avārijas, ar baroš. bloku (kāpņu telpā) | kompl. | 2
17 |  | Kustību sensors ar darbības rādiusu 12m (kāpņu telpā) | kompl. | 3
18 |  | Esošas lustras pieslēgšana (4.st) | kompl. | 1
Vadības skapji un slēdži
19 |  | Slēdzis ar rāmjiem, 1P, 10A, z/a, IP20 | gab. | 1
20 |  | Dubultais slēdzis ar rāmjiem, 2P, 10A, z/a, IP20 | gab. | 3
21 |  | Montāžas kārba IP20 | gab. | 15
22 |  | Montāžas kārba IP44 | gab. | 5
Kabelu plaukti, trepes un renes
23 |  | Instalāciju kanāls ar 2 nodalījumiem(39x190mm) | m | 100
24 |  | Atdaloša siena VST kabeliem | m | 100
25 |  | Papildus instalāciju kanāls kabeļu instalācijai ar aksesuāriem dažādā izmērā | m | 300
Maģistrālie tīkli
26 |  | Kabelis ar vara dzīslām, NYM:
27 |  | 5x10mm2 | m | 220
28 |  | 5x25mm2 | m | 110
29 |  | Plastmasas caurules:
30 |  | Ø40mm | m | 180
31 |  | Ø63mm | m | 90
32 |  | Kabeļa gala apdare:
33 |  | 10mm2 | kompl. | 4
34 |  | 25mm2 | kompl. | 2
35 |  | Kabeļu kurpes:
36 |  | 10mm2 | gab. | 20
37 |  | 25mm2 | gab. | 10
Apgaismojuma tīkli
38 |  | Kabelis ar vara dzīslām,NYM:
39 |  | 3x1.5mm2 | m | 370
40 |  | Plastmasas caurules:
41 |  | Ø16mm | m | 330
Spēka tīkli
42 |  | Kabelis ar vara dzīslām, NYM:
43 |  | 3x2.5mm2 | m | 300
44 |  | Uguns noturīgie kabeļ, (N)HXCH_FE180/E90
45 |  | 3x2.5mm2 | m | 15
46 |  | Plastmasas caurules:
47 |  | Ø20mm | m | 280
Potenciālu izlidzināšanas sistēmas
48 |  | Papildus potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 1
49 |  | Zemējuma vads HO7V-K 1x16 | m | 30
50 |  | Zemējuma vads HO7V-K 1x6 | m | 20
Citi darbi
51 |  | Demontāžas darbi un utilizācija maināmai elektroiekārtai | kompl. | 1
52 |  | Esošā avārijas gaismekļa pārslēgšana pie AS21 | kompl. | 1
53 |  | Maģistrālā kabeļa pieslēgšana galvenajā sadalē GS | kompl. | 3
54 |  | Ugunsdroši stiprinājumi | kompl. | 1
55 |  | Ugunsdroša aizdare | kompl. | 1
56 |  | Papildmateriāli | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja: |  |  | 2018. gada "___"._____________
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.